## mbr4_export_2021-04-23
Abkürzung | h_grob | h_bel | h_filt | q_filt | p_filt | q_sg1 | q_sg2 | q_nitri | q_zp | q_rp | q_filtrat2 | p_filtrat2 | p_sg1 | p_sg2 | ldo_nitri | ldo_nitri_temp | ldo_filter | ldo_filter_temp | redox_deni | redox_deni_temp | ts_filter | ts_nitri | ammonium_ablauf | nitrat_ablauf | kalium_ablauf | chlorid_ablauf | temp_ablauf | ammonium_nitri | kalium_nitri | temp_nitri | ammonium_zulauf | kalium_zulauf | temp_zulauf | leitf_zulauf | leitf_zulauf_temp | ph_filter | ph_filter_temp | ph_nitri | ph_nitri_temp | q_bypass_rezi | q_filter_rezi | p_komp | p_zulauf | p_filt1_diff | p_filt2_diff | trios_zulauf_no3n | trios_zulauf_no2n | trios_zulauf_csb | trios_zulauf_sak | trios_ablauf_no3n | trios_ablauf_no2n | trios_ablauf_csb | trios_ablauf_sak | q_gesamt | q_gestern | q_gesamt_filt2 | q_gestern_filt2 | q-nitri-gesamt | q_sg1_gesamt | q_sg2_gesamt | q_zp_gesamt | q_zp_gestern | q_uss_gesamt | t_rechen | t_nitri | t_rp | t_sg1 | t_sg2 | t_fp | t_fp2 | t_rw1 | t_rw2 | t_zp1 | t_grobstoffp | zustand | meldungen | id | Zeitstempel
Beschreibung | Füllstand Grobstofftank | Füllstand Belebung | Füllstand Filtration | Durchfluss Filtrat 1 | Druck Filtrat 1 | Durchfluss Verichter 1 Filtration | Durchfluss Verichter 2 Filtration | Durchfluss Verichter Nitrifikation | Durchfluss Zulaufpumpe | Durchfluss Rezipumpe | Durchfluss Filtrat 2 | Druck Filtrat 2 | Druck Verichter 1 Filtration | Druck Verichter 2 Filtration | Sauerstoff Nitrifikation | Temperatur Nitrifikation O2-Sonde | Sauerstoff Filtration | Temperatur Filtration O2-Sonde | Redox Denitrifikation | Temperatur Denitrifikation Redox- Sonde | TS Filtration | TS Nitrifikation | Ammonium Ablauf | Nitrat Ablauf | Kalium Ablauf | Chlorid ablauf | Tempartur Ablauf | Ammonium Nitrifikation | Kalium Nitrifikation | Temperatur Nitrifikation | Ammonium Zulauf | Kalium Zulauf | Temperatur Zulauf NH4- Sonde | Leifähigkeit Zulauf | Temperatur Zulauf LF-Sonde | ph Filtration | Temperatur Filtration pH- Sonde | pH Nitrifikation | Temperatur Nitrifikation pH-Sonde | Durchfluss Rezi nach Deni | Druchfluss Rezi nach Filtration | Druckkompensation | Druck Zulaufbehälter | dp Filtrat 1 | dp Filtrat 2 | Nitrat Zulauf Trios-Sonde | Nitrit Zulauf Trios-Sonde | CSBeq Zulauf | SAK254 Zulauf | Nitrat Ablauf Trios-Sonde | Nitrit Ablauf Trios-Sonde | CSBeq Ablauf | SAK254 Ablauf | Filtratmenge Filtrat 1 gesamt | Filtratmenge Filtrat 1 gestern | Filtratmenge Filtrat 2 gesamt | Filtratmenge Filtrat 2 gestern | Luftmenge Verdichter Nitrifikation gesamt | Luftmenge Verdichter 1 Filtration gesamt | Luftmenge Verdichter 2 Filtration gesamt | Zulauf gesamt | Zulauf gestern | ÜSS gesamt | Betriebsstunden Rechen | Betriebsstunden Verdichter Nitrifikation | Betriebsstunden Rezipumpe | Betriebsstunden Verdichter 1 Filtration | Betriebsstunden Verdichter 2 Filtration | Betriebsstunden Filtratpumpe 1 | Betriebsstunden Filtratpumpe 2 | Betriebsstunden Rührwerk 1 | Betriebsstunden Rührwerk 2 | Betriebsstunden Zulaufpumpe | Betriebsstunden Grobstoffpumpe | Zustand | Meldungen | Laufende Nr. | Zeitstempel
Einheit | % | % | % | l/h | mbar | Nm3/h | Nm3/h | Nm3/h | l/h | l/h | l/h | mbar | mbar | mbar | mg/l | °C | mg/l | °C | mV | °C | g/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | mg/l | °C | mg/l | mg/l | °C | µS/cm | °C | - | °C | - |  | l/h | l/h | mbar | mbar | mbar | mbar | mg/l | mg/l | mg/l | 1/m | mg/l | mg/l | mg/l | 1/m | L | L | L | L | Nm3 | Nm3 | Nm3 | L | L | L | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h
Bemerkung | [53 empty] | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME